«12» ноября 2014 г.

Кому: Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ»

Адрес: 238055, Калининградская область,  г. Гусев, ул. Ульяновых, д.8

Первая часть заявки

Изучив извещение о проведении электронного аукциона от  от 06.11.2014 №0135300013214000282 , размещенного на сайте электронной площадки Единая электронная торговая площадка  www.roseltorg.ru, и аукционную документацию, мы выражаем свое согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации электронного аукциона.

Мы  готовы осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренные Техническим заданием на аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение капитального ремонта системы отопления квартиры № 5 пер. Железнодорожный,  д. 6 в г.Гусеве Калининградской области, закрепленной      за     лицами       из    числа    детей-сирот,     детей,     оставшихся     без    попечения    родителей, в рамках  муниципальной целевой программы «Обеспечение жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  в МО «Гусевский муниципальный район» на 2014-2016 г.г.», в полном объеме, в соответствии с условиями муниципального контракта и  действующим законодательством РФ.

Технические характеристики товаров (материалов), используемых при выполнении работ по капитальному ремонту системы отопления квартиры № 5 пер. Железнодорожный д. 6 в г.Гусеве Калининградской области

|  | Наименование | Характеристика | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), | Номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | товара |  |  | наименование места происхождения товара или наименование производителя | позиции по смете |
| 1. | Котел отопительный | твердотопливный типа VIADRUS U22 | мощностью 11,7 кВт число секций 2 | место происхождения товара: Чешская республика | п . 1 |
| 2. | Расширительный бак | мембранный типа Reflex | Объем 8 л; Рабочее давление 10 бар; | место происхождения товара: Российская Федерация | п.4 |
| 3. | Радиатор стальной | панельный типа Purmo с нижним подключением | Мощностью 385 Вт | место происхождения товара: Республика Польша | п.34 |
| 4. | Радиатор стальной | панельный типа Purmo с нижним подключением | Мощностью 575 Вт | место происхождения товара: Республика Польша | п.35 |
| 5. | Труба комбинированная | Фузиотерм фазер | Диаметр 20 мм толщина стенки 2,8 мм | место происхождения товара: Российская Федерация | п.42 |
| 6. | Труба комбинированная | Фузиотерм фазер | Диаметр 25 мм толщина стенки 3,4 мм | место происхождения товара: Российская Федерация | п.44 |
| 7. | Трубки теплоизоляционные | Из вспененного полиэтилена типа Термофлекс | Диаметр 22 мм толщина 6 мм | место происхождения товара: Российская Федерация | п.52 |
| 8. | Трубки теплоизоляционные | Из вспененного полиэтилена типа Термофлекс | Диаметр 28 мм толщина 6 мм | место происхождения товара: Российская Федерация | п.53 |