«02» марта 2015 г.

Кому: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 122 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

Адрес: Российская Федерация, 105077, Москва, ИЗМАЙЛОВСКИЙ, 61

Первая часть заявки

Изучив извещение о проведении электронного аукциона  от 30.01.2015 №0373200029515000005, а также все опубликованные изменения извещения, размещенного на сайте электронной площадки ОАО «ЕЭТП» (Единая электронная торговая площадка)  http://etp.roseltorg.ru/, и аукционную документацию, мы выражаем свое согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации электронного аукциона.

Мы  готовы осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренные Техническим заданием на аукцион в электронной форме на право заключения контракта на ремонт медицинских кабинетов  ГБУЗ " ДГП № 122  ДЗМ" филиал № 1, в полном объеме, в соответствии с проектной документацией, включая сметную документацию,  с условиями контракта, а также действующими на территории РФ строительными нормами и правилами.

| Конкретные показатели, сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, которые будут использованы при выполнение работ по ремонту медицинских кабинетов ГБУЗ " ДГП № 122 ДЗМ" филиал № 1 |
| --- |
| N п / п | Наименование товара | Указание на товарный знак(модель, произв одитель | Технические характеристики | Ед. изм. | Сведения о сертификации |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |  |
| 1 | Краски масляные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для наружных и внутренних работ Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «Гипсотрейд - Р» | Масляная краска или эквивалент со следующими характеристиками: | ГОСТ 30884-2003, Должен быть лакокрасочный продукт, пленкообразующими которого являются различные марки олиф, Краски должны быть готовые к применению, | Масляная краска со следующими характеристиками: ГОСТ 30884-2003, лакокрасочный продукт, пленкообразующими которого являются различные марки олиф, Краски готовые к применению, |  |  |
|  |  |  | Назначение | Должны быть предназначенные для внутренней окраски металлических поверхностей, безопасны для жизни и здоровья человека, окружающей среды, | Будут предназначенные для внутренней окраски металлических поверхностей, безопасны для жизни и здоровья человека, окружающей среды, |  |  |
|  |  |  |  | после высыхания краска должна образовывать однородную, гладкую поверхность, без посторонних включений, | после высыхания краска образовывает однородную, гладкую поверхность, без посторонних включений, |  |  |
|  |  |  | массовая доля нелетучих веществ | 58-93%, | 58-93% | %, |  |
|  |  |  | условная вязкость по вискозимеру типа ВЗ-246 диаметром сопла 4 мм при температуре + 20 °С | 60-140 | 60-140 | сек |  |
|  |  |  | степень перетира | не более 80 | 80 | мкм |  |
|  |  |  | время высыхания до 3 степени при температуре 20 °С | не более 24 | 24 | ч |  |
|  |  |  | стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 20 °С | не менее 1 ч | 1 ч. | ч |  |
|  |  |  | условная светостойкость покрытия | не менее 2 ч | 2 ч. | ч |  |
|  |  |  | температура вспышки в закрытом тигле | не менее 23 °С, но не более 61 °С | 34°С | °С |  |
| 2 | Олифа для окраски комбинированная Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО "Химпром-М" | Марка | В; ПВ | ПВ |  |  |
|  |  |  | Цвет по йодометрической шкале, мг J2/100 см3, не темнее | Не более 800 | 800 | мг J2/100 см3 |  |
|  |  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с | 18-19-22-25 | 18-25 | °С, с |  |
|  |  |  | Кислотное число, мг КОН/г, | не более 6-8 | 8 | мг КОН/г |  |
|  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % | не менее 54,5 - 55,5 | 54,5-55,5 | % |  |
|  |  |  | Отстой по объему, %, | не более 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Прозрачность | Полная; не нормируется | Полная |  |  |
|  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле, °С, | не ниже 32-34 | 34 | °С |  |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3, ч, при температуре (20 ± 2) °С | не более 20-24 | 24 | °С |  |
| 3 | Лента самоклеющаяся Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «Донпласт» МХХ | Лента самоклеющаяся | Должна быть гидроизоляционной, паропроницаемой бутилкаучуковой, состоящей из пародиффузионной мембраны с клеящими слоями герметика с одной или двух сторон. | гидроизоляционная, паропроницаемая бутилкаучуковая, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеящими слоями герметика с одной стороны. |  |  |
|  |  |  | Состав | Должна быть состоящей из пародиффузионной мембраны с клеящими слоями герметика с одной или двух сторон. | будет состоящей из пародиффузионной мембраны с клеящими слоями герметика с одной стороны. |  |  |
|  |  |  |  | Самоклеящийся слой должен быть защищен антиадгезионной бумагой | Самоклеящийся слой защищен антиадгезионной бумагой |  |  |
|  |  |  | Прочность сцепления при отслаивании | не менее 0,3 | 0,3 | кгс/cм |  |
|  |  |  | Сопротивление паропроницанию | не более 0,25 | 0,25 | (м2ч*Па) /мг |  |
|  |  |  | Водопоглащение | менее 0,3 | 0,2 | % |  |
|  |  |  | Температурный интервал эксплуатации | нижний температурный предел не более -60 , верхний температурный предел не менее 140 | нижний температурный предел -60 , верхний температурный предел +140 | оС |  |
|  |  |  | Число пенетрации | 55-80 | 55-80 |  |  |
|  |  |  | Долговечность | Не менее 20 | 20 | лет |  |
| 4 | Клей - мастика кн-2 Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО “Северная Производственная Компания” | Категория качества | Высшая/I | Высшая |  |  |
|  |  |  | Прочность соединения между бетонным основанием и приклеиваемым материалом (клеящая способность) | Прочность соединения между бетонным основанием и приклеиваемым материалом (клеящая способность): | Прочность соединения между бетонным основанием и приклеиваемым материалом (клеящая способность): |  |  |
|  |  |  | через 24 ч после склеивания образцов | не менее 0,12 (1,20) | 0,12(1,20) | МПа (кгс/см2 ) |  |
|  |  |  | через 72 ч после склеивания образцов | не менее 0,24 (2,40) | 0,24(2,40) | МПа (кгс/см2 ) |  |
|  |  |  | Вязкость на ротационном экспресс- вискозиметре ЭВ-3 | 2-9 (20-90) | 2-9 (20-90) | Па·с (Пз) |  |
|  |  |  | Содержание летучих компонентов по массе | не более 60 | 60 | % |  |
| 5 | Ленты паропроницаемые саморасширяющиеся самоклеящиеся строительного назначения Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: Данафлекс, ЗАО | Класс | А/Б/В | А |  |  |
|  |  |  | Предел водонепрониц аемости при рабочем сжатии уплотнительной ленты | более 300 | 310 | Па |  |
|  |  |  | Толщина ленты в сжатом состоянии | не более 3 | 3 | мм |  |
|  |  |  | Расширение ленты | не более 15 | 15 | мм |  |
|  |  |  | Предельные отклонения по ширине в большую сторону | не более 1 | 1 | мм |  |
|  |  |  | Предельные отклонения по толщине при полном расширении в большую строну | менее 8 | 7 | % |  |
|  |  |  | Предельные отклонения по толщине при полном расширении в меньшую сторону | не более 5 | 5 | % |  |
|  |  |  | Предельные отклонения по ширине в меньшую сторону | не более 0,5 | 0,5 | мм |  |
|  |  |  | Объемная плотность | 50-150 | 70 | кг/м3 |  |
|  |  |  | Условная прочность при растяжении | не менее 60 | 60 | кПа |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве | более 15 | 16 | % |  |
|  |  |  | Время восстановления формы(толщ ины) ленты до значения рабочего расширения при температуре +20°C | от 10 до 60 | 60 | мин. |  |
|  |  |  | Коэффициент теплопроводности при температуре -20°C | 0,06-0,07 | 0,06 | В/(м x К) |  |
|  |  |  | Сопротивление сжатию при 50%-ной деформации | более 2,5 | 2,6 | кПа |  |
| 6 | Лента самоклеющаяся Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: Данафлекс, ЗАО | Лента | Должна быть гидропароизоляционная, самоклеящаяся, бутилкаучуковая лента дублированная нетканым полотном с самоклеящейся монтажной полосой для крепления к конструкциям. | гидропароизоляционная, самоклеящаяся, бутилкаучуковая лента дублированная нетканым полотном с самоклеящейся монтажной полосой для крепления к конструкциям |  |  |
|  |  |  | самоклеющаяся |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Самоклеящийся слой должен быть защищен антиадгезионной бумагой или пленкой. | Самоклеящийся слой защищен антиадгезионной бумагой. |  |  |
|  |  |  | Прочность сцепления при отслаивании | не менее 0,3 | 0,3 | кгс/cм |  |
|  |  |  | Сопротивление паропроницанию | не более 0,25 | 0,25 | (м2ч*Па) /мг |  |
|  |  |  | Водопоглощение | менее 0,3 | 0,2 | % |  |
|  |  |  | Температурный интервал эксплуатации | нижний температурный предел не более -60 , верхний температурный предел не менее +140 | нижний температурный предел -60 , верхний температурный предел +140 | оС |  |
|  |  |  | Число пенетрации | 55-80 | 55-80 |  |  |
|  |  |  | Долговечность | не менее 20 | 20 | лет |  |
|  |  |  | Ширина | не более 200 | 200 | мм |  |
| 7 | Обои Стеклотканевые Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «Лига» | Вид | однослойные/двухслойные | однослойные |  |  |
|  |  |  | Номинальная длина полотна в рулоне | не менее 25 | 25 | м |  |
|  |  |  | Отклонение от номинальной длины полотна стеклообоев | ±1 | ±1 | % |  |
|  |  |  | Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании | более 20 | 21 | % |  |
|  |  |  | Белизна | более 70 | 71 | % |  |
|  |  |  | Продольные кромки полотна в рулоне | должны быть параллельными | параллельные |  |  |
|  |  |  | Группа горючести | выше Г2 | Г1 |  |  |
|  |  |  | Группа воспламеняемости | выше В2 | В1 |  |  |
|  |  |  | Токсичность продуктов горения | не выше Т1 | Т1 |  |  |
|  |  |  | Дымообразующую способность | не выше Д1 | Д1 |  |  |
| 8 | Плитки керамические Глазурованные для внутренней облицовки стен Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ОАО «Волгоградский керамический завод» | Сорт | I/II | I |  |  |
|  |  |  | По форме плитки | квадратные, прямоугольные | квадратные |  |  |
|  |  |  | Тип, форма и размеры (длина l, ширина b, толщина s) плиток в мм должны соответство вать привиденным ниже рисункам: |  | Тип, форма и размеры (длина l= 200мм, ширина b=200мм, толщина S=8мм) соответствуют рисунку |  |  |

|  |  |  | Тип, форма и размеры(дли на l, ширина b, толщина s) плиток в мм должны соответство вать привиденным ниже рисункам: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разница между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине | не более 1,5 | 1,5 | мм |  |
|  |  |  | Разброс показателей по толщине плиток одной партии | не более 1 | 1 | мм |  |
|  |  |  | Различие в толщине одной плитки (разнотолщи нность) | не более 0,5 | 0,5 | мм |  |
|  |  |  | Лицевая поверхность плиток | Должна быть гладкая, одноцветная или многоцветная | гладкая, одноцветная |  |  |
|  |  |  | Отбитость со стороны лицевой поверхности | не допускается/допускается длиной не более 2 мм в количестве не более 2 шт. | не допускается | мм, шт. |  |
|  |  |  | Щербины, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности | ширина не более 1 мм, общей длиной не более 10 мм/не допускаются | не допускаются | мм |  |
|  |  |  | Плешина | не допускается/общая площадь не более 10 мм2 | не допускается | мм2 |  |
|  |  |  | Пятно | невидимое с расстояния 2 м/не допускается | не допускается | м |  |
|  |  |  | Мушки | невидимые с расстояния 1-2 | невидимые с расстояния 1 | м |  |
|  |  |  | Засорка | не допускается/невидима с расстояния 2 м | не допускается | м |  |
|  |  |  | Наколы | невидимые с расстояния 1-2 | невидимые с расстояния 1 | м |  |
|  |  |  | Слипыш | не допускается/общей площадью не более 5 мм2 | не допускается | мм2 |  |
|  |  |  | Следы от зачистных приспособлений вдоль ребра лицевой поверхности | не допускаются/допускаются невидимые с расстояния 2 м | не допускаются | м |  |
|  |  |  | Общее число допустимых дефектов на одной плитке | не более 3 | 2 |  |  |
|  |  |  | Водопоглощение | менее 16 | 15 | % |  |
|  |  |  | Предел прочности при изгибе | более 14 | 15 | Мпа |  |
| 9 | Доски хвойных пород, обрезные Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «птк кпд» | сорт | 1; 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | длинна | 2-6,5 | 6 | м |  |
|  |  |  | толщина | 25-32 | 25 | мм |  |
|  |  |  | влажность | Не более 22 | 22 | % |  |
| 10 | Профили направляющих для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «АЛБЕС» | Профили | должны быть оцинкованными | оцинкованные |  |  |
|  |  |  | Длина | не менее 2 | 2 | м |  |
|  |  |  | Сечение | 49-50x40-41x0,6 | 50x40x0,6 | мм |  |
| 11 | Профили стоек, металлические, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «АЛБЕС» | Размеры | 75-50x45-70x0,55-0,6 | 50x70x0,55 | мм |  |
|  |  |  | Стоечные профили | должны иметь с-образную форму | Имеют с-образную форму |  |  |
|  |  |  | В стенке, на каждом конце профиля имеются два отверстия | диаметром не менее 33 мм, для монтажа инженерных коммуникаций внутри перегородок и облицовок | диаметром 33 мм, для монтажа инженерных коммуникаций внутри перегородок и облицовок | мм |  |
|  |  |  | Монтаж листов | должен производиться в одном направлении с открытой частью профиля | Будет производиться в одном направлении с открытой частью профиля |  |  |
|  |  |  | Длина | менее 5000 | 3000 | мм |  |
| 12 | Растворы Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «Батайский завод Стройдеталь» | Марка по подвижности | Пк1, Пк2, Пк3 или Пк4 | Пк1 |  |  |
|  |  |  | Норма подвижности по погружению конуса | 1-14 | 1-4 | см |  |
|  |  |  | Водоудержив ающая способность растворных смесей | более 90 | 95 | % |  |
|  |  |  | Расслаиваемость свежепригот овленных смесей | менее 10 | 8 | % |  |
|  |  |  | Содержание золы-уноса | менее 20 | 15 | % |  |
|  |  |  | Влажность сухих растворных смесей | менее 0,1 | 0,09 | % по массе |  |
|  |  |  | Прочность растворов на сжатие | 100-150 | 100 | кгс/см2 |  |
|  |  |  | Морозостойк ость | F100-150 | F100 |  |  |
|  |  |  | Средняя плотность тяжелых растворов | не применяются/≥1500 | 1500 | кг/м3 |  |
|  |  |  | Средняя плотность легких растворов | <1500/не применяются | 1400 | кг/м3 |  |
|  |  |  | Отклонение средней плотности раствора в сторону увеличения | менее 10 | 5 | % |  |
|  |  |  | В качестве основных вяжущих применяется | известь строительная, цемент для строительных растворов | известь строительная, цемент для строительных растворов |  |  |
|  |  |  | Гипсовые вяжущие | не применяются/применяются | применяются |  |  |
|  |  |  | Известь строительная | ДОЛЖНА ПРИМЕНЯТЬСЯ | применяются |  |  |
|  |  |  | предел прочности образцов для гидравлической извести через 28 суток твердения при сжатии | более 1,7(17)/не применяются | 1,8 | Мпа(кгс/ см2) |  |
|  |  |  | активные минеральные добавки по НТД | должны быть по нтд/не применяются | будут по НТД |  |  |
|  |  |  | Цемент для строительных растворов | Должен быть продуктом, получаемым путем совместного измельчения портландцементного клинкера, гипса, активных минеральных добавок, добавок наполнителей | Будет продуктом, получаемым путем совместного измельчения портландцементного клинкера, гипса, активных минеральных добавок, добавок наполнителей |  |  |
|  |  |  | гранулирован ные доменные шлаки | должны быть по ГОСТ 3476/не применяются | не применяются |  |  |
|  |  |  | электротер мофосфорны е шлаки | не применяются/должны быть по ГОСТ 3476 | не применяются |  |  |
|  |  |  | кварцевый песок с содержанием оксида кремния | не менее 90/не применяются | не применяются | % |  |
|  |  |  | гипсовый камень | не применяются/должен быть по ГОСТ 4013 | не применяются |  |  |
|  |  |  | содержание клинкера в цементе | более 20/не применяются | не применяются | % массы цемента |  |
|  |  |  | предел прочности цемента при сжатии в 28- суточном возрасте | не менее 19,6(200)/не применяются | не применяются | Мпа(кгс/ см2) |  |
|  |  |  | В качестве заполнителя можно применять | Песок для строительных работ, золы-уноса, золошлаковый песок, пористый песок, песок из шлаков тепловых электромтанций или песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов | Песок для строительных работ | % |  |
|  |  |  | в качестве заполнителя можно применять | песок для строительных работ, золы-уноса, золошлаковый песок, пористый песок, песок из шлаков тепловых электростанций или песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов | песок для строительных работ |  |  |
|  |  |  | марка | М100-150 | М100 |  |  |
|  |  |  | класс материала удельной эффективной активности | I-III | III |  |  |
|  |  |  | погрешность дозирования для вяжущих материалов, воды и добавок | ±1 | ±1 | % |  |
|  |  |  | погрешность дозирования для заполнителей | ±2 | ±2 | % |  |
|  |  |  | срок хранения сухой растворной смеси со дня приготовления | не менее 6 | 6 | мес. |  |
| 13 | Смеси сухие водостойкие для укладки напольной и настенной плитки Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «Батайский завод Стройдеталь» | Жизнеспособ ность | не менее 3 | 3 | ч. |  |
|  |  |  | Прочность на сдвиг | не менее 0,6 | 0,6 | МПа |  |
|  |  |  | Прочность на изгиб | не менее 6,5 | 6,5 | МПа |  |
|  |  |  | Прочность на сжатие | не менее 25 | 25 | МПа |  |
|  |  |  | Насыпная плотность | 1,4-1,5 | 1,4 | т/м3 |  |
|  |  |  | Расход | 1,5-4 | 1,5 | кг/м2 |  |
|  |  |  | Время изменения положения плитки | 10-15 | 10 | мин. |  |
|  |  |  | Температура нанесения | мин. от +5°C макс. до +35°C | мин. +5°C макс. +35°C | °C |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | мин. от -45°C макс. до +45°C | мин. -45°C макс. +45°C | °C |  |
|  |  |  | Морозостойкость | не менее 50 | 50 | цикл |  |
| 14 | Смеси сухие для заполнения швов между плитками Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «РосСтройМикс» | цвет | белый, цветные | белый, цветные |  |  |
|  |  |  | Температура применения | мин от +5 макс до +35 | мин +5 макс +35 | °С |  |
|  |  |  | Жизнеспособ ность раствора | не менее 2 | 2 | час |  |
|  |  |  | Ширина шва | 6-8 | 6 | мм |  |
|  |  |  | Прочность на сжатие | не менее 10 | 10 | Мпа |  |
|  |  |  | Адгезионная прочность | более 0,3 | 0,4 | Мпа |  |
|  |  |  | Морозостойкость | 50-100 | 50 | циклов |  |
|  |  |  | Крупность заполнителя | не менее 0,3 | 0,3 | мм |  |
| 15 | Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «РосСтройМикс» | Состав: | раствор акриловой смолы в органическом растворителе | раствор акриловой смолы в органическом растворителе |  |  |
|  |  |  | Плотность: | около 0,84 | 0,84 | кг/дм3 |  |
|  |  |  | Цвет: | молочно-белый, прозрачный | молочно-белый, прозрачный |  |  |
|  |  |  | Температура основания: | не менее +5°C не более +35°С | +5 - +35°С | °С |  |
|  |  |  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле: | Не более +40°C | +40°C | °С |  |
|  |  |  | Время высы хания: | Не более 12 | 12 | ч |  |
|  |  |  | Коэффициент сопротивления диффузии водяных паров | Не более 1400 | 1400 |  |  |
|  |  |  | Водопоглощение обработанных поверхностей | не более 0,05 кг/м2•ч0,5 | 0,05 кг/м2•ч0,5 | кг/м2 |  |
|  |  |  | расход | Не менее 0,2 не более 0,5 л/м2 | 0,2 л/м2 | л/м2 |  |
| 16 | Смеси сухие шпатлевочные для сухих помещений на органическо связующем Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «РосСтройМикс» | Цвет | должен быть белый | белый |  |  |
|  |  |  | Связующее | должен быть органический клей | органический клей |  |  |
|  |  |  | Температура основы, растворной смеси и помещения | не менее +10°C | +20°C | °C |  |
|  |  |  | Температура воды | не более +40°C | +20°C | °C |  |
|  |  |  | Время использования | не менее 24 | 24 | ч. |  |
|  |  |  | Время высыхания при температуре +10°C | не более 2 | 2 | дн. |  |
|  |  |  | Толщина слоя | до 5 | 4 | мм |  |
|  |  |  | Количество воды | 10/15 л. на 25 кг сухой смеси | 15 л. на 25 кг сухой смеси | л., кг |  |
|  |  |  | Прочность сцепления с бетоном | не более 0,5 | 0,5 | Мпа |  |
| 17 | Смеси сухие шпатлевочные, гипсовые, универсальные, с полимерными добавками Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «РосСтройМикс» | Класс прочности на сжатие | В3,0-15 | В10 | Мпа |  |
|  |  |  | Выход раствора на 1 кг | 0,5-1,3 | 0,5 | л |  |
|  |  |  | Жизнеспособ ность раствора | более 1 | 2 | ч. |  |
|  |  |  | Крупность заполнителя | Не более 0,15 | 0,15 | мм |  |
|  |  |  | Морозостойкость | не менее 50 | 50 | цикл |  |
|  |  |  | Толщина слоя | не менее 6 | 6 | мм |  |
| 18 | Портландцемент Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «Батайский завод Стройдеталь» | Вид цемента | ПЦ-Д20-Б/ПЦ-Д20/ПЦ-Д5 | ПЦ-Д20-Б |  |  |
|  |  |  | Группа по эффективности пропаривани я | 1-3 | 1 |  |  |
|  |  |  | Общая продолжительность пропаривания | 12-13 | 12-13 | ч. |  |
|  |  |  | Температура пропаривания | не менее 80 | 80 | °С |  |
|  |  |  | Сумарное значение активных минеральных добавок | не более 20 | 20 | % по массе |  |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток | менее 550 | 500 | кгс/кв.см |  |
|  |  |  | Начало схватывания цемента от начала затворения | не менее 45 | 45 | мин. |  |
|  |  |  | Конец схватывания цемента от начала затворения | не более 10 | 10 | ч. |  |
|  |  |  | Тип цемента | портландцемент/портландцемент быстротвердеющий | портландцемент |  |  |
|  |  |  | Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток | не менее 4,4 | 4,4 | Мпа |  |
|  |  |  | Массовая доля ангидрида серной кислоты SO3 | не более 4 | 4 | % по массе |  |
|  |  |  | Предел прочности при сжатии после пропаривания | более 5 | 6 | Мпа |  |
|  |  |  | Содержание в активных минеральных добавках доменных гранулирован ных и электротер мофосфорных шлаков | не более 20 | 20 | % по массе |  |
|  |  |  | Содержание в активных минеральных добавках, добавок осадочного происхождения, кроме глиежа | не более 10 | 10 | % по массе |  |
|  |  |  | Содержание в активных минеральных добавках прочих активных добавок , включая глиеж | не более 20 | 20 | % по массе |  |
|  |  |  | Просеивание цемента через сито с сеткой №008 | не менее 85 | 85 | % массы просеива емой пробы |  |
| 19 | Листы гипсокартонные гкл Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ОАО «Мордовцемент» | Длина | не менее 2500 | 2500 | мм |  |
|  |  |  | ширина | не более 1200 | 1200 | мм |  |
|  |  |  | толщина | 12-16 | 12 | мм |  |
|  |  |  | Масса листа | более 9,8 | 10 | кг |  |
|  |  |  | Предел прочности при изгибе | более 4,8 | 5 | Мпа |  |
|  |  |  | Поверхностное водопоглощение листов | менее 1,0 | 0,9 | кг/м2 |  |
|  |  |  | Твердость лицевой поверхности | более 20 | 21 | Мпа |  |
|  |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | менее трехсот семидесяти | 350 | Бк/кг. |  |
|  |  |  | Группа горючести | должна быть Г1 | Г1 |  |  |
|  |  |  | Группа воспламеняемости | должна быть В1 | В1 |  |  |
|  |  |  | Группа дымообразующей способности | должна быть Д1 | Д1 |  |  |
|  |  |  | Группа токстичности | должна быть Т1 | Т1 |  |  |
| 20 | Дюбель «К» пластиковый с кромкой и стальным шурупом Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «Восток Дон» | Область применения: | Дюбель предназначен для монтажа различных конструкций в бетон, полнотелый кирпич, естественный камень | Дюбель предназначен для монтажа различных конструкций в бетон, полнотелый кирпич, естественный камень |  |  |
|  |  |  | диаметр | 6;6,5 | 6 | мм |  |
|  |  |  | длинна | 30-35 | 30 | мм |  |
| 21 | Шурупы-саморезы прокалывающие с головкой специальной формы Место происхождения товара: Российская Федерация | . Наименование производителя: ООО «Восток Дон» | Внешний вид: | Должен быть остроконечный шуруп черного цвета с потайной головкой | остроконечный шуруп черного цвета с потайной головкой |  |  |
|  |  |  | Размер: | Длинна не менее 25мм | 25 | мм |  |
|  |  |  |  | Диаметр не более 3,5мм | 3,5 | мм |  |
|  |  |  | Фасовка: | Не менне 1000 штук в коробке | 1000 штук в коробке | шт. |  |
| 22 | Бруски хвойных пород обрезные Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: Наименование производителя: ООО «птк кпд» | сорт | 1;2 | 1 |  |  |
|  |  |  | длинна | 2-6,5м, | 6 | м |  |
|  |  |  | толщина | 70-120 | 70 | мм |  |
| 23 | Миткаль (серпянка) Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО “Лига” | Вид: | Должна быть суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Ткань должна состоять из довольно толстых нитей неотбеленной пряжи, обычно имеет сероватый оттенок. | суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Ткань будет состоять из довольно толстых нитей неотбеленной пряжи, обычно имеет сероватый оттенок. |  |  |
|  |  |  | Переплетение: | полотнянное | полотнянное |  |  |
|  |  |  | Состав: | Хлопок 50%; 90%;100% | Хлопок 50% | % |  |
|  |  |  | Линейная плотность ткани | Не менее 100±5 | 100±5 | г/м |  |
|  |  |  | Характеристика пряжи в основе: | Не более 18,5(54)БД | 18,5 | БД |  |
|  |  |  | Характеристика пряжи в утке: | Не менее 18,5(54)БД | 18,5 | БД |  |
|  |  |  | Количество нитей на 10 см - основа: | Не менее 247±5 | 247±5 | см |  |
|  |  |  | Количество нитей на 10 см - уток: | Не более 240±7 | 240±7 | см |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка полоски 50х200 мм, основа: | Не более 25 | 25 | мм |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка полоски 50х200 мм, уток: | Не более 23 | 23 | мм |  |
| 24 | Шпатлевка масляно-клеевая универсальная Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «РосСтройМикс» | Применение: | готовая масляно-клеевая шпаклёвка должна использоваться для работ внутри помещений: выравнивания стен и потолков, заделки углублений, выбоин, трещин и подготовки поверхностей под окраску и другое покрытие. | готовая масляно-клеевая шпаклёвка будет использоваться для работ внутри помещений: выравнивания стен и потолков, заделки углублений, выбоин, трещин и подготовки поверхностей под окраску и другое покрытие. |  |  |
|  |  |  | Коэффициент белизны | Не более 90% | 90 | % |  |
|  |  |  | Температура основания: | Не более +5°С не менее +30°С (при нанесении) | +5 - +30°С (при нанесении) | °С |  |
|  |  |  | Толщина наносимого слоя | до 0,5 см. | 0,5 | см |  |
|  |  |  | Время высыхания: | не более 4 ч. при слое 0,5 мм. | 4 ч. при слое 0,5 мм. | мм |  |
| 25 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, белые Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «Гипсотрейд - Р» | Внешний вид пленки: | После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью | После высыхания краска будет образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью |  |  |
|  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % | от 53 - 59 | 53-59 | % |  |
|  |  |  | рН краски | Не менее 6,8 - 8,2 | 6,8-8,2 |  |  |
|  |  |  | Укрывистость высушенной пленки, | не более 120 | 120 |  |  |
|  |  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20 ± 2) °С, ч, | Не более 13 | 13 |  |  |
|  |  |  | Морозостойкость краски, циклы, | не менее 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | Степень перетира, мкм, | не более 31 | 30 | мкм |  |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, | не более 2 | 1 | ч |  |
| 26 | Вода Место происхождения товара: Российская Федерация |  | Плотность | Менее единицы | 0,9 | г/см3 |  |
|  |  |  | Окисляемость | Не должна быть более 15 | 14 | Мг/л |  |
|  |  |  | Водородный показатель | Не должен быть более 12,5 | 12 | рН |  |
|  |  |  | Содержание ионов SO4-2 | Более 1500 | 1600 | Мг/л |  |
|  |  |  | Содержание ионов Cl-1 | Менее 1500 | 1400 | Мг/л |  |
|  |  |  | Взвешенных частиц | Не более 500 | 500 | Мг/л |  |
|  |  |  | Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов | Каждого не менее 8 | 8 | Мг/л |  |
| 27 | Труба гибкая гофрированная Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ЗАО "ЮУА-Сантехник" |  | Труба гибкая гофрированная тяжелая без зонта, серия FH | Труба гибкая гофрированная тяжелая без зонта, серия FH |  |  |
|  |  |  | диаметр | Не более 20 | 20 | мм |  |
|  |  |  | Диаметр внутренний | Не менее 14 | 14 | мм |  |
|  |  |  | Температура монтажа | От -5 °С до+ 60 °С | мин. -5°C макс. +60°C | °С |  |
|  |  |  | Диэлектрическая прочность | Не менее 2000В ( 50 Гц в течении 15 мин) | 2000В ( 50 Гц в течении 15 мин) | В (Гц) |  |
|  |  |  | Степень защиты | IP55 | IP55 |  |  |
|  |  |  | Сопротивление изоляции | Не менее 100 МОм ( 500В в течении 1 минуты) | 100 МОм ( 500В в течении 1 минуты) | МОм |  |
|  |  |  | материал | Должна быть самозатухающая композиция ПВХ | самозатухающая композиция ПВХ |  |  |
|  |  |  | Цвет | серый RAL 7035 / иные цвета по запросу | серый RAL 7035 |  |  |
|  |  |  | огнестойкость | тлеет/ не поддерживает горения | тлеет |  |  |
|  |  |  | Стандарт | ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) | ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89) |  |  |
| 28 | Линолеум Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ЗАО "ТАРКЕТТ РУС" | Класс применения | 33/34 | 33 |  |  |
|  |  |  | Общая толщина покрытия | Не менее 2 мм | 2 | мм |  |
|  |  |  | Электростатические характеристики | менее 3 кВ | 2 | кВ |  |
|  |  |  | Изменение линейных размеров | не более чем на 0,1% | 0,1 | % |  |
|  |  |  | Толщина рабочего слоя | более 0,5 мм | 0,6 | мм |  |
|  |  |  | Должно присутствовать. | дополнительное защитное покрытие и антибактериальная добавка | дополнительное защитное покрытие и антибактериальная добавка |  |  |
|  |  |  | Истираемость | 30 г/кв.м | 30 г/кв.м | г/кв.м |  |
|  |  |  | Сопротивление скольжению | R9 | R9 |  |  |
|  |  |  | Показатели пожарной безопасности | Г1, В2, РП1, Д2, Т2 | Г1, В2, РП1, Д2, Т2 |  |  |
| 29 | Грунтовка Бетоноконтакт Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ООО «РосСтройМикс» | Температура эксплуатации | +5 С +30 С | +5 С +30 С | °С |  |
|  |  |  | Максимальный размер частиц | бболее 0,1 мм, менее 0,6 мм, | 0,5 | мм |  |
|  |  |  | ph | 8,0-9,0 | 8,0-9,0 |  |  |
|  |  |  | Время высыхания | 110-15 | 10 | ч |  |
|  |  |  | Морозостойкость | 4-6 | 5 | цикл |  |
|  |  |  | Расход | 250-300 | 250 | г/м2 |  |
| 30 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарооп асности, с низким дымо - и газовыделением, марка ввгнг-ls Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ЗАО, Завод Энергокабель | Номинальное переменное напряжение | не более 0,66x103 | 0,66x103 | В |  |
|  |  |  | Толщина внутренней оболочки | не менее 0,3 | 0,3 | мм |  |
|  |  |  | Вид климатического исполнения кабелей | УХЛ; Т | УХЛ |  |  |
|  |  |  | Категория размещения | 1; 5 | 1 |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр кабеля | не менее 8 | 8 | мм |  |
|  |  |  | Диапазон температур эксплуатаци и | мин. от -50°C макс. до +50°C | мин. -50°C макс. +50°C |  |  |
|  |  |  | Масса 1 км кабеля | менее 155 | 150 | кг |  |
|  |  |  | Относитель ная влажность воздуха | до 98% при температуре до +35°C | Стойкие к воздействию повышенной относительной влажности воздуха 98% при температуре до +35°C | %, °C |  |
|  |  |  | Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре | не ниже -15°C | Минимальная температура прокладки и монтажа кабелей без предварительного подогрева -15°C | °C |  |
|  |  |  | Радиус изгиба при прокладке кабеля | не менее 7,5 | 7,5 | н.д. |  |
|  |  |  | Длительно допустимая температур а нагрева жил кабелей при эксплуатаци и | +70°C | +70°C | °C |  |
|  |  |  | Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания | +160°C | +160°C | °C |  |
|  |  |  | Продолжите льность короткого замыкания | менее 2 | 1 | с. |  |
|  |  |  | Число жил | 3 - 4 | 3 | мм2 |  |
|  |  |  | Номинальное сечение | 1,5 | 1,5 |  |  |
|  |  |  | Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме | не более +80°C | +80°C | °C |  |
|  |  |  | Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме | не более 8 ч. в сутки, не более 1000 ч. за срок службы | 8 ч. в сутки, 1000 ч. за срок службы | ч. |  |
|  |  |  | Строительная длина кабелей для сечений основных жил | не менее 450 | 450 | м |  |
|  |  |  | Срок службы | не менее 30 | 30 | лет |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее 60 мес. с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления | 60 мес. с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления | мес. |  |
| 31 | Кабели силовые с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо – и газовыделением, марка ввгнг-ls Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ЗАО, Завод Энергокабель | Номинальное переменное напряжение | не более 0,66x103 | 0,66x103 | В |  |
|  |  |  | Толщина внутренней оболочки | не менее 0,3 | 0,3 | мм |  |
|  |  |  | Вид климатического исполнения кабелей | УХЛ; Т | УХЛ |  |  |
|  |  |  | Категория размещения | 1; 5 | 1 |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр кабеля | менее 10,5 | 10 | мм |  |
|  |  |  | Диапазон температур эксплуатации | мин. от -50°C макс. до +50°C | мин. -50°C макс. +50°C | °С |  |
|  |  |  | Относитель ная влажность воздуха | до 98% при температуре до +35°C | Стойкие к воздействию повышенной относительной влажности воздуха 98% при температуре до +35°C | %, °C |  |
|  |  |  | Прокладка и монтаж кабелей без предварител ьного подогрева производитс при температуре | не ниже -15°C | Минимальная температура прокладки и монтажа кабелей без предварительного подогрева -15°C | °C |  |
|  |  |  | Радиус изгиба при прокладке кабеля | не менее 7,5 | 7,5 | н.д. |  |
|  |  |  | Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +70°C | +70°C | °C |  |
|  |  |  | Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания | +160°C | +160°C | °C |  |
|  |  |  | Продолжите льность короткого замыкания | менее 2 | 1 | с. |  |
|  |  |  | Число жил | 3 - 4 | 3 | мм2 |  |
|  |  |  | Номинальное сечение | 2,5 | 2,5 |  |  |
|  |  |  | Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме | не более +80°C | +80°C | °C |  |
|  |  |  | Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме | не более 8 ч. в сутки, не более 1000 ч. за срок службы | 8 ч. в сутки, 1000 ч. за срок службы | ч. |  |
|  |  |  | Строительная длина кабелей для сечений основных жил | не менее 450 | 450 | м |  |
|  |  |  | Срок службы | не менее 30 | 30 | лет |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее 60 мес. с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления | 60 мес. с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления | мес. |  |
| 32 | лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ЗАО «Энергокомплект» | Номинальная мощность лампы | 36 | 36 | Вт |  |
|  |  |  | Цоколь | должен быть G13 | G13 |  |  |
|  |  |  | Зажигание | должно быть стартерное | стартерное |  |  |
|  |  |  | Тип катода | Предварительного подогрева | Предварительного подогрева |  |  |
|  |  |  | Эффективное напряжение на лампе | не менее 93 | 93 | В |  |
|  |  |  | Номинальны й ток рабочий | более 0,4 | 0,5 | А |  |
|  |  |  | номинальный световой поток | не менее 2300 | 2300 | Лм |  |
|  |  |  | Стабильность светового потока после 2000 ч горения | не менее 80 | 80 | % |  |
|  |  |  | Тип лампы | ЛД; ЛХБ; ЛБ | ЛД |  |  |
|  |  |  | Размеры лампы: | Размеры лампы: | Размеры лампы: |  |  |
|  |  |  | А | более 1199 | 1200 | мм |  |
|  |  |  | В | не менее 1204,1 | 1204,1 | мм |  |
|  |  |  | С | менее 1214 | 1200 | мм |  |
|  |  |  | D | менее 29 | 28 | мм |  |
|  |  |  | Схематическое изображение с соответствующими обозначением размеров: | Схематическое изображение с соответствующими обозначением размеров: | Схематическое изображение с соответствующими обозначением размеров: |  |  |
| 33 | Пускорегу лирующий аппарат, стартер Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ЗАО «Энергокомплект» | Марка | 80-C-220 | 80-C-220 |  |  |
|  |  |  | Назначение | стартер должен быть предназначен для люминесцентных ламп(с керамическим конденсатором) | предназначен для люминесцентных ламп(с керамическим конденсатором) |  |  |
|  |  |  | Коэффициент пульсаций светового потока ламп | менее 10 | 9 | % |  |
|  |  |  | Температурные пределы работы осветительных приборов вне помещений: нижний и верхний | нижний: менее -15°C верхний: более +48°C | нижний: -16°C верхний: +50°C | °C |  |
|  |  |  | Безвинтовые контактные зажимы | 0,5-1,5 | 0,5 | мм2 |  |
|  |  |  | Мгновенный пуск без мерцания | не менее 0,5 | 0,5 | с |  |
|  |  |  | Плавный пуск | лампа должна иметь плавный пуск | Имеет плавный пуск |  |  |
|  |  |  | Мерцание | лампа в процессе работы не должна мерцать | лампа в процессе работы не мерцает |  |  |
| 34 | Светильники с люминесц ентными лампами, потолочные Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ЗАО «Энергокомплект» | Номинальное напряжение и частота: | 220/380 В и 50,60 Гц. | 220 В и 50,60 Гц. | В, Гц |  |
|  |  |  | Степень защиты от воздействия окружающей среды от посторонних предметов, проникновения жидкости | IP>43 | IP50 |  |  |
|  |  |  | Эксплуатационные характеристики | рабочая температура окружающего воздуха нижний предел не менее -60°С верхний предел не менее +40°С и относительной влажности воздуха не более 100 % при +15°С/+25°С | рабочая температура окружающего воздуха нижний предел -60°С верхний предел +40°С и относительной влажности воздуха 100 % при +15°С | °С,% |  |
|  |  |  | Тип ПРА | ЭмПРА/ЭПРА | ЭмПРА |  |  |
|  |  |  | Оптическая часть | опаловый рассеиватель из ПММА должен бытьизготовлен методом выдува. Должен устанавливаться в корпус скрытыми пластиковыми защелками. | опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. будет устанавливаться в корпус скрытыми пластиковыми защелками. |  |  |
|  |  |  | Количество и мощность ламп: | не менее 2х36 | 2х36 | Вт. |  |
|  |  |  | Коэффициен т мощности | >0,85 | 0,9 |  |  |
|  |  |  | Установка | Крепление должно быть на поверхность потолка в помещении, под навесом. | Крепление будет на поверхность потолка в помещении, под навесом. |  |  |
|  |  |  | Возможность подлючения | Встроенного датчика движения. | Встроенного датчика движения. |  |  |
|  |  |  | Цоколь | G13 | G13 |  |  |
|  |  |  | Климатическ ое исполнение | УХЛ 2 - УХЛ 4.2 | УХЛ 2 |  |  |
|  |  |  | Масса светильника | менее 6 | 5 | кг |  |
|  |  |  | Конструкция | корпус светильника должен быть серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном. На съемной металлической пластине должна быть установлена пускорегулирующая аппаратура | корпус светильника серого цвета из полиэстера, усиленного стекловолокном. На съемной металлической пластине установлена пускорегулирующая аппаратура |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры | Габаритные размеры | Габаритные размеры |  |  |
|  |  |  | Размер "A" | не менее 1270 | 1270 | мм |  |
|  |  |  | Размер "B" | не менее 190 | 190 | мм |  |
|  |  |  | Размер "С" | менее 96 | 95 | мм |  |
|  |  |  | Размер "L" | не более 900 | 900 | мм |  |
|  |  |  | Cхематическое изображение, условное обозначение размеров: |  |  |  |  |
| 35 | Розетки штепсельные, одноместная, без заземляющих контактов,с защитными шторками Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ЗАО, Завод Энергокабель | Напряжение | не менее 250 | 250 | В |  |
|  |  |  | Сила тока | не менее 15 | 15 | А |  |
|  |  |  | Степень защиты | более IP30 | IP50 |  |  |
|  |  |  | Частота | 50-60 | 50 | Гц |  |
|  |  |  | Установка | должна быть открытой | открытая |  |  |
|  |  |  | Сечение жилы кабеля | до 2,5 | 2,5 | кв. мм. |  |
|  |  |  | Размер | 75-80×80-75×35-40 | 80×80×40 | мм |  |
| 36 | Выключатель скрытой установки Место происхождения товара: Российская Федерация |  | Номинальны й ток | более 5 | 10 | А |  |
|  |  | Наименование производителя: | Напряжение | до 250 | 250 | В |  |
|  |  | ЗАО, Завод Энергокабель | Зажим | должен быть винтовой | винтовой |  |  |
|  |  |  | Сечение провода | до 2,5 | 2,5 | мм2 |  |
|  |  |  | Цвет | белый, серый | белый, серый |  |  |
|  |  |  | Количество клавиш | не более 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | более IP30 | IP50 |  |  |
| 37 | Смеситель Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ЗАО "ЮУА-Сантехник" | Тип смесителя | для раковины | для раковины |  |  |
|  |  |  | Тип управления | Должен быть однорычажный | однорычажный |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса | Должена быть латунь хромированная | латунь хромированная |  |  |
|  |  |  | Материал ручки | Должена быть латунь хромированная | латунь хромированная |  |  |
|  |  |  | Аэратор (рассеиватель) | Должен быть металл | металл |  |  |
|  |  |  | Картридж | Должен быть керамический | керамический |  |  |
|  |  |  | Длина гибкой подводки (в комплектации) | Не менее 40 | 40 | см |  |
| 38 | Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ОАО «Юшалинский ДОК» | Марка | ДФГ 21-9 | ДФГ 21-9 |  |  |
|  |  |  | Материал | Сосна | Сосна |  |  |
|  |  |  | Вид | со скобяными приборами, филенчатые | со скобяными приборами, филенчатые |  |  |
|  |  |  | Ширина | от 800 до 900 | 800 | мм |  |
|  |  |  | Толщина | не менее 40 | 40 | мм |  |
|  |  |  | Высота двери | от 2000 до 2100 | 2000 | мм |  |
| 39 | Краны латунные шаровые муфтовые проходные Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ЗАО "ЮУА-Сантехник" | Область приминения | Должен быть предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для воды, пара. | предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для воды, пара. |  |  |
|  |  |  | Диаметр условный должен быть до | 25 | 25 | мм |  |
|  |  |  | Состав | Должен изготавливаться из твердых сплавов для обеспечения длительного срока службы | Будет изготавливаться из твердых сплавов для обеспечения длительного срока службы |  |  |
|  |  |  | PN должно быть | менее 50 | 45 |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление должно быть | менее 3,6 | 3,5 | Мпа |  |
|  |  |  | Минимальная температура перемещаемой среды должна быть | -30 | -30 | °С |  |
|  |  |  | Уплотнение шпинделя должно быть | сальниковое | сальниковое |  |  |
|  |  |  | Присоединение к трубопроводу | должно быть муфтовое | муфтовое |  |  |
|  |  |  | Герметичность затвора | должна быть класс "А" для газа (пара), класс "В"для воды | класс "А" для газа (пара), класс "В"для воды |  |  |
|  |  |  | Латунь: примесей олова должно быть | более 0,1 | 0,2 | % |  |
|  |  |  | Примесей марганца должно быть | более 0,18 | 0,2 | % |  |
|  |  |  | Примесей сурьмы должно быть | более 0,03 | 0,04 | % |  |
|  |  |  | Примесей никеля должно быть | более 0,8 | 0,9 | % |  |
|  |  |  | Примесей кремния должно быть | более 0,18 | 0,19 | % |  |
|  |  |  | Примесей железа должно быть | более 0,3 | 0,4 | % |  |
|  |  |  | Примесей алюминия должно быть | более 0,17 | 0,18 | % |  |
|  |  |  | Относительное удлинение должно быть | менее 20 | 19 | % |  |
|  |  |  | Численное отношение рабочего давления к PN | должно находится в соотношении 1:10 | находится в соотношении 1:10 |  |  |
| 40 | Умывальник Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ЗАО "ЮУА-Сантехник" | Материал | С Санфарфор | С Санфарфор |  |  |
|  |  |  | Крепление: | Должно быть к стене | к стене |  |  |
|  |  |  | Размер: | более 57.5x18x45 см, менее 60х23х48 см | 58x19x46 см | см |  |
|  |  |  | Цвет | Должен быть белый | белый |  |  |
|  |  |  | форма | Должна быть полукруглая | полукруглая |  |  |
|  |  |  | тип установки | Должна быть подвесная | подвесная |  |  |
| 41 | Подводка гибкая Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ЗАО "ЮУА-Сантехник" | Длина | Должна быть не менее 600 мм | 600 мм | мм |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление | более 14 кг/см2, менее 17 кг/см2 | 15 кг/см2 | кг/см2 |  |
|  |  |  | Максимальное давление на разрыв | более 137 кг/см2, менее 146 кг/см2 | 140 кг/см2 | кг/см2 |  |
|  |  |  | Рабочая температура | от 0 до 95°С | Рабочая температура мин. 0°C макс. +95°C | °С |  |
|  |  |  | Номинальный поток | Должен быть(З кг/см2) - 35 литров/мин | (З кг/см2) - 35 литров/мин | литров/мин |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | Не менее 50 мм | 50 мм | мм |  |
|  |  |  | Тип присоединения | Должен быть гайка-шайба | гайка-шайба |  |  |
|  |  |  | Присоединительный размер | Должен быть 1/2" | 1/2" |  |  |
| 42 | Сифон для умывальника, мойки полиэтиленовый бутылочный с гофрированным коленом Место происхождения товара: Российская Федерация | Наименование производителя: ЗАО "ЮУА-Сантехник" | Назначение | Сифон для умывальника, мойки должен быть полиэтиленовый бутылочный с гофрированным коленом | Сифон для умывальника, полиэтиленовый бутылочный с гофрированным коленом |  |  |
|  |  |  | материал | должен быть полипропилен | полипропилен |  |  |